Готовимся к отопительному сезону

Как известно, природный газ — не только самый популярный, экологически чистый и экономичный вид топлива, но и самый взрывоопасный, а потому требует к себе особого внимания. Летом, когда потребление топлива значительно снижается, предприятия и организации имеют возможность проверить газовое оборудование, при необходимости заменить устаревшее и изношенное (не отвечающее требованиям безопасности и существующим нормам) на новое.

Практика показывает, что далеко не все используют летний период для проведения ремонтных и профилактических работ. А ведь с наступлением холодов потребление газа многократно возрастает, что  влечет за собой и увеличение нагрузки на газовое оборудование.

Сегодня, пока на дворе тепло, уместно напомнить, что своевременное проведение технического обслуживания газоиспользующего оборудования – залог исправной и экономной его работы на протяжении всего его срока службы.

Сезонное техническое обслуживание отопительных аппаратов и техническое обслуживание круглогодично работающих газовых котлов проводится с периодичностью 1 раз в год.

Срок службы газоиспользующего оборудования определяется заводом- изготовителем и отражается в эксплуатационной документации. Потребители газа обязаны по истечении нормативного срока эксплуатации, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение комплекса работ по определению технического состояния газоиспользующего оборудования в целях определения его остаточного ресурса и возможности  дальнейшей эксплуатации.

Одновременно сообщаем, что филиал ПУ «Климовичигаз» оказывает услуги населению, по выполнению комплекса работ по определению технического состояния газоиспользующего оборудования.

Пользование газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком эксплуатации при отсутствии положительных результатов его технического состояния запрещено.

Дымовые и вентиляционные каналы в жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат первичной проверке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации.

Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке коаксиальных дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ.

По интересующим Вас вопросам можно обратиться в Славгородский РГС ПУ «Быховгаз» (213245 г. Славгород, ул. Красноармейская, 30 (тел.162; 7-85-64;7-85-63).

Напоминаем и элементарные правила безопасности, которые должен знать каждый.

При обнаружении запаха газа:

- по возможности перекройте его подачу;

- обеспечьте вентиляцию помещения (откройте окна);

- не пользуйтесь электроприборами;

- сообщите в аварийную службу по телефону 104.

Ваша безопасность в Ваших руках!