Обследованы теплоисточники Быховского УКП «Жилкомхоз»

Главным государственным инспектором Могилевского областного управления Госпромнадзора Ходановичем Александром Петровичем проведены мероприятия по проверке хода подготовки теплоисточников, принадлежащих Быховскому УКП «Жилкомхоз» к предстоящему отопительному сезону в а.г.Грудиновка (ЦСОН, СШ, СДК), а.г.Красная Беларусь (СШ), а.г.Лудчицы (СШ), а.г.Новый Быхов (СШ), а.г.Обидовичи (СШ).

При обследовании котельных проведена оценка технического состояния оборудования, состояния запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов, соблюдения режима работы котлов в соответствии с составленными и утвержденными в установленном порядке режимными картами и изучены вопросы, влияющие на готовность теплоисточника к работе в осенне-зимний период.

На основании проведенного обследования Быховскому УКП «Жилкомхоз» выданы заключения о готовности котельных к работе в осенне-зимний период.

По результатам мероприятия проведена профилактическая беседа с руководством и специалистами организации, даны рекомендации по безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов, доведены требования Госпромнадзора по неукоснительному соблюдению требования законодательства в области промышленной безопасности.

Начальник управления А.В.Петрученя